## Slide 1: Energieaudit Grote Ondernemingen

## Slide 2: Energieaudit Grote Ondernemingen
ENERGIK – 03.05.2017 – Vilvoorde
│2

## Slide 3: Herkomst
Europese Richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU) – art. 8
  De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die geen KMO's zijn, een energie-audit ondergaan die op een onafhankelijke en kostenefficiënte manier, door gekwalificeerde en/of geaccrediteerde deskundigen of onder supervisie van onafhankelijke instanties op grond van de nationale wetgeving, uiterlijk op 5 december 2015 en ten minste om de vier jaar na de voorgaande energieaudit wordt uitgevoerd.
VLAREM

## Slide 4: VLAREM II – Hfdst 4.9
Afdeling 4.9.2. Energieaudits
  Doelgroep
  Mijlpalen
  Uitvoering
  Inhoud
Afdeling 4.9.3. Webapplicatie
  Gestructureerde ingave resultaten energieaudit

## Slide 5: Doelgroep
VLAREM = ingedeelde inrichtingen waar:
  ofwel personeel > 250 VTE
  ofwel omzet > 50 mio € én balanstotaal > 43 mio €
Vrijgesteld:
  Conform verklaard energieplan (BEP)
  EBO-bedrijven
  ISO 50001
  EPC publieke gebouwen

## Slide 6: Doelgroep
Exploitant van een ingedeelde inrichting?
Geen auditverplichting
neen
ja
Is de vestiging waar de ingedeelde inrichting zich bevindt, een niet-KMO?
Geen auditverplichting
neen
ja
Auditverplichting voor deze vestiging
Alle exploitanten van een ingedeelde inrichting waarvan de vestiging, waar die ingedeelde inrichting gelegen is, voldoet aan de criteria van een niet-KMO, moeten voor 1 december 2015 een energieaudit laten opmaken en de resultaten ervan ingeven in de webapplicatie.

## Slide 7: Mijlpalen
Ten laatste 1 december 2015
  Geen overgangsmaatregelen, geen uitzonderingen
Geldigheidsduur = 4 jaar
  Actualisatie energieaudit

## Slide 8: Uitvoering
Energiedeskundige, intern of extern
Geen erkennings- of opleidingsvereisten, controle door VEA via supervisie op de webapplicatie
Geen template voor energieaudit

## Slide 9: Inhoud
gemeten, traceerbare energieverbruiken  bestaande metingen – gemotiveerde verdeelsleutels
energieverbruiksprofiel van gebouwen/processen/transport  energiebalans over delen vestiging en energievectoren
maatregelen ter verbetering energie-efficiëntie, meer dan alleen terugverdientijd  IRR-berekening – energiebesparing – investeringskost

## Slide 10: Webapplicatie
opladen energieaudit-rapport energiedeskundige (eigen sjabloon, via pdf)
invullen energiebalans vestiging, over verschillende energievectoren en verschillende gedefinieerde gebouwen/processen/transport
invullen maatregelenlijst (beschrijving - investeringskost -energiebesparing - IRR)

## Slide 11: Webapplicatie: vestigingen & audits [22.03.2017]
Aantal geregistreerde vestigingen: 439
Aantal audits: 324 ingediend: 280 in bewerking: 41 berekend: 3
Goed voor 1986 maatregelen

## Slide 12: Vestigingen: totaal energieverbruik
Gemiddelde: 61,8 TJ
Mediaan: 33,8 TJ

## Slide 13: Vestigingen: totaal energieverbruik
Chart: MJ(prim)
6 vestigingen
> 0,5 PJ
56 vestigingen (20%)
> 0,1 PJ

## Slide 14: Vestigingen: besparingspotentieel
30% van de ingediende audits vermeldt een besparings-potentieel >10%
Chart: Aantal en aandeel van de verschillende besparingspotentiëlen
| ≥0 en <5 % | ≥5 en <10 % | ≥10 en <15 % | ≥15 en <20 % | ≥20 en <25 % | ≥25 en <30 % | ≥30 en <35 % | ≥35 en <40 % | ≥40 en <45 % | ≥45 en <50 % | ≥50 en <100 %
 | 152 | 41 | 29 | 17 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11
Aantal | 0 | 152 | 41 | 29 | 17 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11

## Slide 15: Maatregelen per categorie

## Slide 16: Maatregelen: energiebesparing vs. kost

## Slide 17: Maatregelen: investeringskosten
Gemiddelde investeringskost = 70.014 euro
Mediaan investeringskost = 4.510 euro 50% van de investeringen < 4.510 euro

## Slide 18: Maatregelen [< 5.000 euro]
1.072 maatregelen
Mediaan investeringskost = 580 euro
Mediaan IRR = 31%
Mediaan energiebesparing = 33.770 MJ
Belangrijkste categorieën: verwarming, andere, verlichting

## Slide 19: Maatregelen [< 5.000 euro]
Chart: Type maatregel bij een investeringskost ≤ 5000 euro
| Verwarming | Andere | Verlichting | Proces | Koeling | Ventilatie | Transport | Sanitair | Gebouwen
Aantal | 250 | 205 | 174 | 128 | 112 | 78 | 69 | 44 | 12

## Slide 20
Joris Recko Vlaams Energieagentschap www.energiesparen.be/energiebeleid/voor-bedrijven T +32 2 553 46 00 energie@vlaanderen.be